Kvalita pitné vody ve veřejném vodovodu obce Bartošovice v O.h.

Mnozí odběratelé zaznamenali zhoršení senzorických vlastností pitné vody z vodovodního řadu, konkrétně se jedná o nažloutlé zabarvení vody. Minulý týden byly odebrány vzorky akreditovanou laboratoří v MŠ. Rozbor vody není ještě kompletní, nicméně lze konstatovat, že se jedná jen o zhoršení kvality vody zabarvením. Toto zabarvení má přímou souvislost s charakterem jímacích objektů pitné vody v obci. Vlivem klimatických podmínek- zvýšení teploty- dochází k tání sněhu . Tyto vody pak mohou ovlivnit svým složením barvu jímané pitné vody.

Opatření pro zlepšení kvality vody :

* Provedli jsme odkalení jímacích studní.
* Provedli jsme intenzivní opakované praní filtrační náplně filtrů na úpravně vody
* Po několik dní bude zvýšena preventivně dávka chlornanu sodného , který se používá k hygienickému zabezpečení pitné vody.
* V příštím týdnu zopakujeme odkalení vodovodního řadu v obci přes hydranty